# 关于《铁岭恒枫清河区5MW分散式风电项目环境影响报告表》的批复

铁岭恒枫发电有限公司：

你单位报送的《铁岭恒枫清河区5MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

本项目位于辽宁省铁岭市清河区辽宁宏盛机械制造有限公司厂区内（中心地理坐标E：124°6′48.986″，N：42°31′35.217″），主要建设内容为安装1台风力发电机组，单台容量为5000kW，配套建设5500kVA箱式变压器1台、10kV开闭站1座及集电线路，年上网电量为1401.6万kW·h，年装机满发利用小时为2803.2h，容量系数0.32。项目产生电量通过1回10kV集电线路就近T接清河66kV变电站送出的10kV清宏线后，接入国家电网，线路工程不在本次评价范围内。项目总投资3571.96万元，环保投资13.2万元。

在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设及运营管理中，重点做好以下工作：

（一）本项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和防止生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期环境保护措施。施工区设置围挡，出入口和车行道硬底化，出入口安装冲洗设施，起尘作业面采用湿法施工，裸露土及易起尘物料覆盖，施工扬尘须满足《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/ 2642-2016）排放浓度限值要求。施工建材冲洗废水经沉淀池处理，回用于施工场地洒水降尘。施工过程中选择低噪声施工机械，严禁夜间施工，施工人员应避免在高噪声环境中长时间持续作业，运输车辆禁止在晚间和午休时间鸣笛，合理进行施工场地布设，确保施工场界噪声排放达《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼夜标准要求。施工期建筑垃圾及时清理，施工期办公用房由施工方回收再利用，生活垃圾定点倾倒，施工场地表土进行回填，弃土用于辽宁宏盛机械制造有限公司平整厂区南部区域。施工期严格管理，尽量减少占地，减少施工期对植被的破坏，施工结束后，除站内地面进行硬化外，对其余临时占地泼洒草种，进行绿化。

（三）落实营运期环境保护措施。

1.落实生态保护措施。风机叶片涂警示色。项目运行前应加强辽宁宏盛机械制造有限公司闲置地绿化，进行生态补偿。

2.落实声环境保护措施。优化设备选型、选择低噪声风机及设备，加强设备维护等措施。确保项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，附近居民区满足1类标准要求。

3.落实固体废物污染防治措施。厂区内设置危险废物贮存点，废油抹布、箱变事故状态下产生少量的废变压器油、废液压油和废铅酸蓄电池临时贮存在危险废物贮存点，委托有资质单位转运处置。

4.强化环境风险防范和应急措施。运营期箱式变压器油箱下方基础内设置集油池，有效容积约2.5m3。当箱变事故状态下产生少量的废变压器油，风机检修时产生废铅酸蓄电池、废液压油时，直接由有资质的单位处置，不外排。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局清河区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。